ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  : 	_____________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :	_____________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :	_______________________________________

БРОЈ ТЕЛЕФОНА :  		_________________________________________

| Ред.бр. | ПРЕДМЕТ ЈН добра, радови, услуге- тех. карактеристике | јед. мере | Процењене год. потребе | јед. цена | износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | угаљ- пљевља-комад или еквивалент | тона | 250 |  |  |
| 2. | угаљ- пљевља-коцка или еквивалент | тона |  |  |  |
| 3. | сушени лигнит-колубара или еквивалент | тона |  |  |  |
|  |  |  |  | УКУПНО : |  |

Основни састав угља

| Ред.бр. |  | КОМАД | КОЦКА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | укупна влага % | 30,50 - 35,00 | 30,00 - 35,00 |
| 2. | укупан пепео % | 5,50 - 10,30 | 8,00 - 15,00 |
| 3. | укупан сумпор % | 0,75 - 1,20 | 0,70 - 1,10 |
| 4. | сумпор сагориви % | 0,35 - 0,55 | 0,30 -0,50 |
| 5. | садржај водоника % | 3,70 - 4,20 | 3,50 - 4,00 |
| 6. | Т.Т пепела oC | 1.345 | 1.330 |
| 7. | DTE са укупном влагом МЈ/кг. | 14,20 - 15,30 | 13,10 - 15,00 |
| 8. | DTE без влаге и пепела МЈ/кг. | до 28,00 | до 27,00 |

Понуђач је у обавези да достави сертификат о квалитету понуђеног угља издатог од стране произвођача (рудник угља) или института квалификованог за издавање истог, уколико произвођач нема своју лабораторију.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _______________  (најмање 60 дана од дана подношења понуде)

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ: _______________ дин.

ПДВ: _____________ дин.

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _______________ дин.

НЕПРОМЕНЉИВОСТ ЦЕНЕ: ____________ дана

РОК ПЛАЋАЊА: ________________ дана 		(погледати модел Уговора)

РОК ИСПОРУКЕ: ________________ дана 		(погледати модел Уговора)

ДОСТАВА – F – co котларница установе

Датум: ______________

Место: ______________                                		 М.П.                                       	 Потпис овлашћеног лица

______________________